# УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федеральной службы по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике

__________________ И.Е. Дмитриев

___ __________________ 2006 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 14

Государственный заказчик: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике, расположенное по адресу: 428014, г.Чебоксары, ул.Крупской, д.9 предусматривает осуществить размещение государственного заказа на ремонт помещений административного здания способом запроса котировки цен.

Источник финансирования: средства федерального бюджета на 2006 год.

Наименование выполняемых работ:

Общестроительные работы

помещения  административного здания по ул.Крупской,9

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,03 |
| 2. | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,2 |
| 3. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,05 |
| 4. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м2 | 0,27 |
| 5. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,25 |
| 6. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,25 |
| 7. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,25 |
| 8. | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,25 |
| 9. | Антисептирование пастами лаг | 100 м2 | 0,25 |
| 10. | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,25 |
| 11. | Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам | 100 м2 | 0,25 |
| 12. | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 | 0,25 |
| 13. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м2 | 0,27 |
| 14. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой краски более 35% | 100 м2 | 0,2 |
| 15. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,06 |
| 16. | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 м2 | 0,23 |
| 17. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 | 0,23 |
| 18. | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,05 |
| 19. | Огрунтовка поверхностей стен | 100 м2 | 0,23 |
| 20. | Шпаклевание стен за 2 раза | 100 м2 | 0,23 |
| 21. | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 | 0,23 |
| 22. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0357 |
| 23. | Установка и крепление наличников | 100 м2 | 0,1 |
| 24. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0453 |
| 25. | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон | 100 м2 | 0,0168 |
| 26. | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,014 |
| 27. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 м2 | 0,01 |
| 28. | Масляная окраска металлической решетки | 100 м2 | 0,04 |
| 29. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,05 |
| 30. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,05 |
| 31. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м2 | 0,09 |
| 32. | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 0,5 |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,5 |
| 34. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» первый слой п/э пленкой | 100 м2 | 0,05 |
| 35. | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,05 |
| 36. | Устройство покрытий из плит древесностружечных (2 слоя) | 100 м2 | 0,1 |
| 37. | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 | 0,05 |
| 38. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,09 |
| 39. | Установка деревянного блока (кассовое окно) | 10 шт. | 0,01 |
| 40. | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,24 |
|  | Составление сметы – не более 2% от стоимости работ и затрат |

Место выполнения работ: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике, по адресу: 428014, г.Чебоксары, ул. Крупской, д.9

Сроки выполнения работ: декабрь 2006 года

Максимальная цена контракта: 93 тыс. рублей.

Сроки и условия оплаты: предоплата 30% в течение 3-х дней, оставшаяся сумма за фактически выполненные и подтвержденные работы в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Заказчиком актов выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированных Объектов требованиям нормативно-технической документации.

Стоимость работ должна быть указана с учётом всех затрат, в том числе на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, расходов на перевозку, страхование и других обязательных платежей.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае согласия принять участие в поставке указанных работ просим представить котировочную заявку в срок с 11.12.2006 г. по 18.12.2006 г. по адресу: 428014, г. Чебоксары, ул.Крупской, д.9, каб.3, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике.

Окончание срока подачи: 15.00 часов (местного времени) 18.12.2006 года.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Контактное лицо: Андреев Сергей Михайлович

тел. (8352) 64-94-50; электронный адрес: aberezova@mail.ru

Форма котировочной заявки прилагается

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на размещение заказа на ремонт помещений административного здания

Дата _____________________________2006 г.

Кому: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике

Изучив направленный Вами запрос котировок на размещение заказа на ремонт помещений административного здания, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить его выполнение по цене ______________ (_________________________________________________________________

_________________________________________) руб., в том числе НДС __________________ руб.:

Общестроительные работы

помещения административного здания по ул.Крупской,9

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,03 |  |
| 2. | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,2 |  |
| 3. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,05 |  |
| 4. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м2 | 0,27 |  |
| 5. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,25 |  |
| 6. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,25 |  |
| 7. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,25 |  |
| 8. | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,25 |  |
| 9. | Антисептирование пастами лаг | 100 м2 | 0,25 |  |
| 10. | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,25 |  |
| 11. | Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам | 100 м2 | 0,25 |  |
| 12. | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 | 0,25 |  |
| 13. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м2 | 0,27 |  |
| 14. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой краски более 35% | 100 м2 | 0,2 |  |
| 15. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,06 |  |
| 16. | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 м2 | 0,23 |  |
| 17. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 | 0,23 |  |
| 18. | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,05 |  |
| 19. | Огрунтовка поверхностей стен | 100 м2 | 0,23 |  |
| 20. | Шпаклевание стен за 2 раза | 100 м2 | 0,23 |  |
| 21. | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 | 0,23 |  |
| 22. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0357 |  |
| 23. | Установка и крепление наличников | 100 м2 | 0,1 |  |
| 24. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0453 |  |
| 25. | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон | 100 м2 | 0,0168 |  |
| 26. | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,014 |  |
| 27. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 м2 | 0,01 |  |
| 28. | Масляная окраска металлической решетки | 100 м2 | 0,04 |  |
| 29. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,05 |  |
| 30. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,05 |  |
| 31. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м2 | 0,09 |  |
| 32. | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 0,5 |  |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,5 |  |
| 34. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» первый слой п/э пленкой | 100 м2 | 0,05 |  |
| 35. | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,05 |  |
| 36. | Устройство покрытий из плит древесностружечных (2 слоя) | 100 м2 | 0,1 |  |
| 37. | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 | 0,05 |  |
| 38. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,09 |  |
| 39. | Установка деревянного блока (кассовое окно) | 10 шт. | 0,01 |  |
| 40. | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,24 |  |
|  | Составление сметы – не более 2% от стоимости работ и затрат |  |  |  |

Стоимость работ указана с учётом всех затрат, в том числе на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, расходов на перевозку, страхование и других обязательных платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок цен.

Место выполнения работ: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике, по адресу: 428014, г.Чебоксары, ул.Крупской, д.9

Сроки выполнения работ:  декабрь 2006 года

Сроки и условия оплаты: предоплата 30% в течение 3-х дней, оставшаяся сумма за фактически выполненные и подтвержденные работы в течение 3-х (трех) банковских дней с даты получения Заказчиком актов выполненных работ.

Мы гарантируем соответствие отремонтированных Объектов требованиям нормативно-технической документации.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________				__________________________

должность, подпись, печать